|  | ООО СТК "СИСТЕМА АРТ" 690089 Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская 29 офис 1, тел. +7(950)293-57-77, ФИЛИАЛ № 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, БИК 040813713, К/с 30101810708130000713, Р/с 40702810013540000116. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ Светильник светодиодный линейный SA-L 12-1000N Double Waterproof Protection IP68 г. Владивосток |  |

|  | ООО СТК "СИСТЕМА АРТ" 690089 Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская 29 офис 1, тел. +7(950)293-57-77, ФИЛИАЛ № 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, БИК 040813713, К/с 30101810708130000713, Р/с 40702810013540000116. |  |
| --- | --- | --- |
| SA-L 12-1000N Double Waterproof Protection IP68/ Светодиодный линейный светильник (Спецификация) |  |  |
| 1. Внешний вид |  |  |
| 2. Общие сведения |  |  |
| SA-L 12-1000N Double Waterproof Protection IP68/Миниатюрный линейный светильник идеально подходит для контурной подсветки, создания непрерывных световых линий, освещения карнизов и ниш. Компактные размеры позволяют размещать его на фасадах зданий, мостах, эстакадах и пр. Качественные комплектующие материалы и специальное покрытие корпуса, обеспечивают длительный период эксплуатации оборудования, в том числе в условиях влажного, морского климата. |  |  |
| 3. Размеры и руководство по монтажу |  |  |
| Длина 995 мм Ширина 45 мм Высота 40 мм |  |  |

|  | ООО СТК "СИСТЕМА АРТ" 690089 Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская 29 офис 1, тел. +7(950)293-57-77, ФИЛИАЛ № 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, БИК 040813713, К/с 30101810708130000713, Р/с 40702810013540000116. |
| --- | --- |
| SA-L 12-1000N Double Waterproof Protection IP68/ Светодиодный линейный светильник (Спецификация) |  |
| 4. Технические характеристики |  |
| Общие характеристики; Характеристика светодиода. Угол света; 120°; Производитель; EPISTAR. Материал корпуса; Анодированный алюминий; Мощность; 0,3 Bт. Материал рассеивателя; Ударопрочный поликар-бонат с УФ защитой; Цветовая температура; 2700-6000K, R/G/B, RGB, монохром. Степень защиты; IP 65; Световая эффективность; 90-100 лм/Вт (белый). Потребляемая мощность; 12 Вт; Срок службы; 50 000 часов. Гарантия; 2-3 года; Фотометрия. Рабочее напряжение; DC 24V. Коэффициент мощности; 0,9. Количество пикселей; 8. Диапазон рабочей температуры; от -40° C до +40° C. Крепление; Поворотный кронштейн. Кабельный ввод; В основании светильника. Климатическое исполнение; М1. Управление; DMX 512. Вес; до 1,0 кг. |

|  | ООО СТК "СИСТЕМА АРТ" 690089 Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская 29 офис 1, тел. +7(950)293-57-77, ФИЛИАЛ № 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, БИК 040813713, К/с 30101810708130000713, Р/с 40702810013540000116. |
| --- | --- |
| SA-L 12-1000N Double Waterproof Protection IP68/ Светодиодный линейный светильник (Спецификация) |  |
| 5. Указания по технике безопасности |  |
| Монтаж, техническое обслуживание, устранение неисправностей светильника производить при обесточенной электрической сети. Подключение светильника к электрической сети с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 4 настоящего паспорта, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. Эксплуатация светильника и электропроводки допускается только в дали от химически активной среды. |  |
| 6. Правила хранения |  |
| Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей. |  |
| 7. Комплектность |  |
| Светильник - 1 шт.; Паспорт изделия (на партию до 100 шт.) - 1 шт.; Упаковка - 1 шт. |  |
| 8. Свидетельство о приёмке |  |
| Светильники признаны годными к эксплуатации, сертифицированы на безопасность, декларация о соответствии прилагается. |  |
| 9. Гарантийные обязательства |  |
| При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации и хранения, отсутствия признаков механических повреждений, нарушение правил электропитания устройства, изготовитель гарантирует нормальную работу светильников в течении _____ месяцев со дня продажи. Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых и иных затрат на доставку изделия) произвести ремонт вышедшего из строя светильника в течении гарантийного срока. ВНИМАНИЕ: Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях: - в случае, если потребитель произвёл самостоятельно разборку и/или ремонт изделия; - отсутствие паспорта. |  |
| С условиями гарантии согласен _____________________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Дата продажи _________________20___ г. М.П. |  |
| ООО СТК "СИСТЕМА АРТ" г. Владивосток, ул. Днепровская, 29 Тел. 8(423)2911277 Email: info@sysart.ru; Web: www.sysart.ru |  |